重庆医科大学附属康复医院黄水院区电梯维保项目基本情况

招标基本情况信息（电梯维保）

- 一、项目名称：重庆医科大学附属康复医院黄水院区电梯维保服务项目

二、项目地址：重庆市石柱土家族自治县黄水镇莼乡路287号

三、项目概述：

本项目旨在为位于重庆市石柱县黄水镇重庆医科大学附属康复医院的一组电梯设备提供专业、规范的维修保养服务，确保电梯设施的安全、稳定、高效运行。招标范围涵盖7台电梯，包括6台无机房电梯和1台食堂杂物电梯。
四、电梯设备明细
1.无机房曳引驱动乘客电梯（恒达富士电梯）：
•乘客电梯，数量6台，额定速度1.00m/s，具体参数见下表：

| 编号 | 设备品种 | 制造单位 | 型号 | 层站 | 额定载重量 | 额定速度 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | 恒达富士 | FHNB-1800/1.0 | 3 | 1800kg | 1m/s | 集选控制 |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | 恒达富士 | FHNB-1800/1.0 | 6 | 1800kg | 1m/s | 集选控制 |
| 3 | 曳引驱动乘客电梯 | 恒达富士 | FHNB-1600/1.0 | 4 | 1600kg | 1m/s | 集选控制 |
| 4 | 曳引驱动乘客电梯 | 恒达富士 | FHNB-1600/1.0 | 5 | 1600kg | 1m/s | 集选控制 |
| 5 | 曳引驱动乘客电梯 | 恒达富士 | FHNB-1600/1.0 | 4 | 1600kg | 1m/s | 集选控制 |
| 6 | 曳引驱动乘客电梯 | 恒达富士 | FHNB-1600/1.0 | 5 | 1600kg | 1m/s | 集选控制 |

2.杂物电梯（松本润龙电梯）：
•型号TW-15406#，数量1台，电梯站数2，额定载重量250kg，额定速度0.4m/s：

| 编号 | 设备品种 | 制造单位 | 型号 | 层站 | 额定载重量 | 额定速度 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂物电梯 | 松本润龙 | TW-15406# | 2 | 250 | 0.4m/s | 按钮 |

五、电梯维保服务要求
针对上述电梯设备，维保服务应至少包括但不限于以下内容：

•质量记录与报告：建立完整的维保档案，每次维保后提交详细的维保报告，记录维保过程、发现的问题、处理措施及建议，确保维保工作的可追溯性。
•定期巡检与保养：按照国家及地方相关法规、行业标准以及设备制造商的推荐维护周期，进行定期的预防性检查、清洁、润滑、调整和更换易损件等工作。
•应急响应与故障排除：提供24小时紧急故障报修服务，承诺在规定时间内到达现场并迅速处理故障，确保电梯尽快恢复正常运行。
•年检：完成年度安全检测工作，确保所有电梯设备顺利通过相关部门的年检，并取得合格证书。
•技术咨询与培训：为甲方提供电梯使用、管理的技术咨询服务，以及必要的操作人员培训，提升电梯使用方的安全意识和操作技能。
•应当按照有关安全技术规范及电梯产品安装使用维护说明书的要求，定制维保方案，确保其电梯安全性能。

•应对电梯发生的故障等情况，及时进行详细记录，并书面向院方电梯使用方出具故障等情况说明。

•应建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案（双方存档）。

•应当协助院方完善电梯的安全管理制度和应急救援预案及配合院方进行电梯救援演习。

六、投标资格与要求
•资质条件：投标人须具备有效的电梯安装、改造、维修A级或B级资质，且在有效期内。
•业绩经验：具备同类电梯设备维保的成功案例，特别是对日立电梯品牌的维保经验。
•技术能力：拥有专业的技术团队，具备处理各类电梯故障的能力，能提供原厂配件或同等质量的替换件。
•服务质量：具备完善的服务体系，包括服务热线、备件供应、质量监控等，确保服务响应及时、服务质量优良。
针对上述电梯设备，维保服务应至少包括但不限于以下内容：
•定期巡检与保养：按照国家及地方相关法规、行业标准以及设备制造商的推荐维护周期，进行定期的预防性检查、清洁、润滑、调整和更换易损件等工作。
•应急响应与故障排除：提供24小时紧急故障报修服务，承诺在规定时间内到达现场并迅速处理故障，确保电梯尽快恢复正常运行。
•年检协助：配合完成年度安全检测工作，确保所有电梯设备顺利通过相关部门的年检，并取得合格证书。
•技术咨询与培训：为院方提供电梯使用、管理的技术咨询服务，以及必要的操作人员培训，提升电梯使用方的安全意识和操作技能。
•质量记录与报告：建立完整的维保档案，每次维保后提交详细的维保报告，记录维保过程、发现的问题、处理措施及建议，确保维保工作的可追溯性。




七、联系方式
招标人信息、联系人、联系电话、电子邮箱等具体联系方式将在正式招标文件中提供。
本项目基本情况介绍旨在为潜在投标人提供初步参考，详细要求以发布的正式招标文件为准。意向投标人应及时关注相关信息发布平台，确保及时获取并响应招标公告，顺利完成投标流程。
注意：以上内容仅为示例，具体招标细节、资格要求、服务内容、评标标准等应依据实际发布的招标文件编制。如涉及食堂电梯的具体类型、规格、品牌等信息，请根据实际情况补充或修正。